PARECER TÉCNICO DO PREGÃO Nº 90026/2025 –  LOTE 7 (Item 20)

# INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica de PROPOSTA DE PREÇOS enviada ao Pregão Eletrônico no 90026/2025, processo n° 23115.025700/2025-81, que tem por objeto “Aquisição de equipamentos hospitalares para diversos setores da Universidade Federal do Maranhão”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência da contratação Nº 104/2025.

# ESCOPO DA ANÁLISE

O escopo desta análise englobará os aspectos tecnológicos dos equipamentos pretendidos, verificando se as descrições/especificações contidas na proposta estão em conformidade com os requisitos listados no edital do certame.

# DADOS DO PROPONETE

NOME: Squadra do Brasil Distribuidora de Equipamentos Ltda,

CNPJ: 30037851/0001 – 70

Endereço: Rua João Ponciano Borges no620 , Bairro : Capão da Imbuia ,

Curitiba PR

Telefone: (41) 3092-0027

E-mail: squadradobrasil@gmail.com

# ANEXO

Anexo 1 – Proposta (Item 20)

# DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA

De forma comparativa entre o que foi solicitado no edital e o que foi apresentado na proposta, temos:

| Item 20 – Bomba a Vácuo Odontológica |
| --- |
| Requisito do Edital | Descrição da Proposta | Atende (Sim/Não) |
| Bomba Aspiradora Cirúrgica De Sangue e Saliva Portátil. Motor 1 /30hp 1 Frasco de 3,5 Litros De Policarbonato Inquebrável, Autoclavável; Fluxo De Ar: 25 Litros/Min; Aspiração De Água: 4 Litros/Min Vazão De Ar Livre 15l/Min; Potencia De Entrada Máxima: 540 Watts. | Bomba Aspiradora Cirúrgica De Sangue e Saliva Portátil. Motor 1 /30hp 1 Frasco de 3,5 Litros De Policarbonato Inquebrável, Autoclavável; Fluxo De Ar: 25 Litros/Min; Aspiração De Água: 4 Litros/Min Vazão De Ar Livre 15l/Min; Potencia De Entrada Máxima: 540 Watts. | Sim |
| Tensão de Alimentação: 127/220 Vac (Bivolt) Com Chave Manual Seletora | Tensão de Alimentação: 127/220 Vac (Bivolt) Com Chave Manual Seletora; | Sim |
| Características Adicionais: Cabo De Alimentação Flexível Com Plug De 3 Vias (Com Pino De Aterramento) | Características Adicionais: Cabo De Alimentação Flexível Com Plug De 3 Vias (Com Pino De Aterramento) | Sim |

# CONCLUSÃO

Atestamos que as especificações técnicas do equipamento proposto estão em conformidade, com aquelas solicitadas no Termo de Referência, conforme tabela acima apresentada, de modo a atender as necessidades dos setores demandantes. Considerando as conclusões a que chegamos em todos os pontos do escopo da análise técnica das especificações constantes do Termo de Referência, estamos de acordo com a proposta apresentada para aquisição do seu objeto, sem ressalvas.

São Luís - MA,  30 de Janeiro de 2026.

Darlon Martins lima

NOME

CARGO: Coordenador do Curso de Odontologia

Matrícula SIAPE:1650802

SETOR/UNIDADE – Coordenação do Curso de Odontologia