PARECER TÉCNICO DO PREGÃO Nº 90026/2025 –  LOTE 7

# INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica de PROPOSTA DE PREÇOS enviada ao Pregão Eletrônico no 90026/2025, processo n° 23115.025700/2025-81, que tem por objeto “Aquisição de equipamentos hospitalares para diversos setores da Universidade Federal do Maranhão”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência da contratação Nº 104/2025.

# ESCOPO DA ANÁLISE

O escopo desta análise englobará os aspectos tecnológicos dos equipamentos pretendidos, verificando se as descrições/especificações contidas na proposta estão em conformidade com os requisitos listados no edital do certame.

# DADOS DO PROPONETE

NOME: Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda

CNPJ: 07.897.039/0001-00

Endereço: Rua Antônio Gravatá 136 A - Betânia, Belo Horizonte - MG

Telefone: (31)3383-5611

E-mail: licitacao@dentemed.com.br

# ANEXO

Anexo 1 – Proposta (Item 21)

# DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA

De forma comparativa entre o que foi solicitado no edital e o que foi apresentado na proposta, temos:

| Item 21 – Consultório Odontológico |
| --- |
| Requisito do Edital | Descrição da Proposta | Atende (Sim/Não) |
| Descrição: Cadeira com 3 Posições De Trabalho Programáveis, Volta Zero Automático, Cabeceira Articulada, Braço Fixo, Pedal Joystick Móvel, Caixa De Conexões Incorporadas Com Mangueiras Embutidas, Estofamento Soft Laminado. | Descrição: Cadeira com 3 Posições De Trabalho Programáveis, Volta Zero Automático, Cabeceira Articulada, Braço Fixo, Pedal Joystick Móvel, Caixa De Conexões Incorporadas Com Mangueiras Embutidas, Estofamento Soft Laminado. | Sim |
| Equipo: Com Até 5 Terminais, Braço Biarticulado com Travamento Mecânico; 1 Seringa Tríplice, 1 Terminal Para Alta Rotação Borden, 1 Terminal Para Baixa Rotação, Borden Sem Refrigeração Por Spray, Pedal Progressivo Para Acionamento Das Pontas, Bandeja Única Em Inox, Filtro Para Resíduos Sólidos No Reservatório De Água Dos Instrumentos, Sistema Antirrefluxo, Válvula Antirretração. Refletor: Led Com Intensidade De 8.000 A 30.000 Lux, On/Off Na Base Da Cadeira, Puxador Bilateral, Espelho Multifacetado Com Proteção Frontal Transparente De Policarbonato. Unidade Auxiliar: Com Até 3 Terminais, Rebatível Em 90o, 1 Sugador Venturi Com Diametro 6,5 Mm Para Cânula Descartável, Acionamento Da Água Da Cuba No Pedal Com Timer, Cuba Branca Em Polímero Removível, Sugador Adicional Para Bomba De Vácuo. | Equipo: Com Até 5 Terminais, Braço Biarticulado com Travamento Mecânico; 1 Seringa Tríplice, 1 Terminal Para Alta Rotação Borden, 1 Terminal Para Baixa Rotação, Borden Sem Refrigeração Por Spray, Pedal Progressivo Para Acionamento Das Pontas, Bandeja Única Em Inox, Filtro Para Resíduos Sólidos No Reservatório De Água Dos Instrumentos, Sistema Antirrefluxo, Válvula Antirretração. Refletor: Led Com Intensidade De 8.000 A 30.000 Lux, On/Off Na Base Da Cadeira, Puxador Bilateral, Espelho Multifacetado Com Proteção Frontal Transparente De Policarbonato. Unidade Auxiliar: Com Até 3 Terminais, Rebatível Em 90o, 1 Sugador Venturi Com Diametro 6,5 Mm Para Cânula Descartável, Acionamento Da Água Da Cuba No Pedal Com Timer, Cuba Branca Em Polímero Removível, Sugador Adicional Para Bomba De Vácuo. | Sim |

# CONCLUSÃO

Atestamos que as especificações técnicas do equipamento proposto estão em conformidade, com aquelas solicitadas no Termo de Referência, conforme tabela acima apresentada, de modo a atender as necessidades dos setores demandantes. Considerando as conclusões a que chegamos em todos os pontos do escopo da análise técnica das especificações constantes do Termo de Referência, estamos de acordo com a proposta apresentada para aquisição do seu objeto, sem ressalvas.

São Luís - MA,  30 de Janeiro de 2026.

Darlon Martins lima

NOME

CARGO: Coordenador do Curso de Odontologia

Matrícula SIAPE:1650802

SETOR/UNIDADE – Coordenação do Curso de Odontologia