PARECER TÉCNICO DO PREGÃO Nº 90026/2025 –  LOTE 3 (Itens 9, 10)

# INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica de PROPOSTA DE PREÇOS enviada ao Pregão Eletrônico no 90026/2025, processo n° 23115.025700/2025-81, que tem por objeto “Aquisição de equipamentos hospitalares para diversos setores da Universidade Federal do Maranhão”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência da contratação Nº 104/2025.

# ESCOPO DA ANÁLISE

O escopo desta análise englobará os aspectos tecnológicos dos equipamentos pretendidos, verificando se as descrições/especificações contidas na proposta estão em conformidade com os requisitos listados no edital do certame.

# DADOS DO PROPONETE

NOME: Beneficiário Luiz Goulart & Cia Ltda

CNPJ: 88.014.006/0001-69

Endereço: Avenida Protásio Alves, No 3121, Petrópolis, Porto Alegre-RS

Telefone: (51) 3085-2903 / 99100-3062

E-mail: licitacao@ortoprimaz.com.br

# ANEXO

Anexo 1 – Proposta Lote 3 (Itens 9 e 10)

# DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA

De forma comparativa entre o que foi solicitado no edital e o que foi apresentado na proposta, temos:

| Item 9 – Motor de Bancada |
| --- |
| Requisito do Edital | Descrição da Proposta | Atende (Sim/Não) |
| Motor De Bancada Com Pedal de acionamento, Micromotor e Peça de Mão. Funcionamento Nos Dois Sentidos com Rotações Variáveis De 0 – 30.000Rpm. Torque De 5 A 6 Ncm. Suporte Para Caneta (Micromotor) Com Conexão Universal. Voltagem: Bivolt, Seleção Automática (110v/230v) Sistema De Conexão Intra (Norma Iso 3964) Acompanha Peça Reta Não Autoclavável. | Motor De Bancada Com Pedal de acionamento, Micromotor e Peça de Mão. Funcionamento Nos Dois Sentidos com Rotações Variáveis De 0 – 30.000Rpm. Torque De 5 A 6 Ncm. Suporte Para Caneta (Micromotor) Com Conexão Universal. Voltagem: Bivolt, Seleção Automática (110v/230v) Sistema De Conexão Intra (Norma Iso 3964) Acompanha Peça Reta Não Autoclavável. | Sim |

| Item 10 – Motor de Polimento |
| --- |
| Requisito do Edital | Descrição da Proposta | Atende (Sim/Não) |
| Motor de polimento 1/2CV Duas Velocidades; Duas Pontas De Trabalho: Equipado Com Duas Ponta Para Acoplar Diferentes Acessórios,Como Escovas, Discos De Feltro E Rodas De Polimento; Estrutura Robusta E Estável; Especificações Técnicas: Potência Do Motor: 1/2 Cv (Cavalo-Vapor); Velocidades: Alta Velocidade: 3.500Rpm, Baixa Velocidade: 1.725 Rpm. Velocidades Ajustáveis. Número De Pontas: 2 Pontas Para Acoplamento De Acessórios De Polimento. Voltagem: 220v Frequência: 50/60 Hz Ponta De Reposição: 3/8 Reta. | Motor de polimento 1/2CV Duas Velocidades; Duas Pontas De Trabalho: Equipado Com Duas Ponta Para Acoplar Diferentes Acessórios,Como Escovas, Discos De Feltro E Rodas De Polimento; Estrutura Robusta E Estável; Especificações Técnicas: Potência Do Motor: 1/2 Cv (Cavalo-Vapor); Velocidades: Alta Velocidade: 3.500Rpm, Baixa Velocidade: 1.725 Rpm. Velocidades Ajustáveis. Número De Pontas: 2 Pontas Para Acoplamento De Acessórios De Polimento. Voltagem: 220v Frequência: 50/60 Hz Ponta De Reposição: 3/8 Reta. | Sim |

# CONCLUSÃO

Atestamos que as especificações técnicas do equipamento proposto estão em conformidade, com aquelas solicitadas no Termo de Referência, conforme tabela acima apresentada, de modo a atender as necessidades dos setores demandantes. Considerando as conclusões a que chegamos em todos os pontos do escopo da análise técnica das especificações constantes do Termo de Referência, estamos de acordo com a proposta apresentada para aquisição do seu objeto, sem ressalvas.

São Luís - MA,  30 de Janeiro de 2026.

Darlon Martins lima

NOME

CARGO: Coordenador do Curso de Odontologia

Matrícula SIAPE:1650802

SETOR/UNIDADE – Coordenação do Curso de Odontologia