PARECER TÉCNICO DO PREGÃO Nº 90026/2025 –  LOTE 2

# INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica de PROPOSTA DE PREÇOS enviada ao Pregão Eletrônico no 90026/2025, processo n° 23115.025700/2025-81, que tem por objeto “Aquisição de equipamentos hospitalares para diversos setores da Universidade Federal do Maranhão”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência da contratação Nº 104/2025.

# ESCOPO DA ANÁLISE

O escopo desta análise englobará os aspectos tecnológicos dos equipamentos pretendidos, verificando se as descrições/especificações contidas na proposta estão em conformidade com os requisitos listados no edital do certame.

# DADOS DO PROPONETE

NOME: Marcione Pereira Monteiro Dias

CNPJ: 56636562000180

Endereço:

Telefone: (99)981197217

E-mail: gsfornecimentoseservicos@gmail.com

# ANEXO

Anexo 1 – Proposta Grupo 11 (Itens 7 e 8)

# DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA

De forma comparativa entre o que foi solicitado no edital e o que foi apresentado na proposta, temos:

| Item 7 |
| --- |
| Requisito do Edital | Descrição da Proposta | Atende (Sim/Não) |
| Seladora de embalagem, material: aço inoxidável | Seladora de embalagem Material Aço Inoxidável | Sim |
| Voltagem 110-220 | 110-220 | Sim |
| Funcionamento Manual | Funcionamento Manual | Sim |
| Aplicação: para embalagem de esterilização | Aplicação: para embalagem de esterilização | Sim |
| Características Adicionais: controle de temperatura e suporte para bobina | Características Adicionais: controle de temperatura e suporte para bobina | Sim |

| Item 8 |
| --- |
| Requisito do Edital | Descrição da Proposta | Atende (Sim/Não) |
| Seladora de embalagem, material: Tubo aço | Seladora de embalagem, material: Tubo aço | Sim |
| Voltagem 110-220 | 110-220 | Sim |
| Funcionamento à pedal | Funcionamento à pedal | Sim |
| Acabamento Superficial: pintura eletrostática | Acabamento Superficial: pintura eletrostática | Sim |
| Aplicação: vedação de embalagens | Aplicação: vedação de embalagens | Sim |
| Características Adicionais: Bandeja Em Chapa Aço, Temporizador Eletrônico, Comprimento Selagem: 700 MM | Características Adicionais: Bandeja Em Chapa Aço, Temporizador Eletrônico, Comprimento Selagem: 700 MM | Sim |

# CONCLUSÃO

Atestamos que as especificações técnicas dos equipamentos propostos estão em conformidade, com aquelas solicitadas no Termo de Referência, conforme tabela acima apresentada, de modo a atender as necessidades dos setores demandantes. Considerando as conclusões a que chegamos em todos os pontos do escopo da análise técnica das especificações constantes do Termo de Referência, estamos de acordo com a proposta apresentada para aquisição do seu objeto, sem ressalvas.

.

São Luís - MA,  3 de Fevereiro de 2026.

Darlon Martins lima

NOME

CARGO: Coordenador do Curso de Odontologia

Matrícula SIAPE:1650802

SETOR/UNIDADE – Coordenação do Curso de Odontologia